## dvorana pod
Investitor: | KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Građevina: | OS S.R. ERDODY G. RIJEKA, UREĐENJE PODA SPORTSKE DVORANE |  | TD:
Lokacija: | K.O. GORNJA RIJEKA , KČB 1816/17 |  | Mjesto i datum:
Predmet: | TROŠKOVNIK PROJEKTIRANIH RADOVA - A. GRAĐEVINSKO- OBRTNIČKI RADOVI
Red.br. | Opis pozicije / rada | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
VAŽNO_ Zbog specifičnosti pojedinih stavaka obavazan je pregled gradilišta na licu mjesta prije davanja ponude. U okolnim prostorijama se odvija nastava škole te je sve radove uklanjanja, demontaže i izrade novog poda potrebno izvoditi pažljivo ručno, te je potrebno predvidjeti način brzog transporta otpadnog materijala sa unutarnjeg dijela građevine do mjesta deponiranja obzirom da nije moguće otpadni materijal deponirati u ili okolo predmetne građevine.
Prije izvođenja sportskog poda, svi građevinski i obrtnički radovi moraju biti završeni te se u prostoru dvorane ne mogu izvoditi drugi radovi.
Prije početka radova potrebno je izvršiti kontrolu temperature (15 - 20 ̊ C ) i vlage (55 - 65 %) u prostoru. Ukoliko se u sportski pod ugrađuje podno grijanje, kotlovnica za isto mora biti u funkciji (završena), a podno grijanje mora biti u funkciji prije i nakon ugradnje parketa.
Plan i nacrt sportske dvorane mora biti definiran (ojačanja itd.), čahure za sprave moraju biti ugrađene ili udubljenja za iste precizno locirana i hidroizolirana.
Izvođači radova nakon ugradnje poda moraju preuzeti odgovornost za sprečavanje mogućih oštećenja. Nakon ugradnje naručitelj odmah preuzima odgovornost o bitnim uvjetima održavanja (temperatura, vlaga, prozračivanje).
1. SPORTSKI POD
1.1. | Demontaža postojećeg poda dvorane sa svim slojevima do armiranobetonske podne ploče sa završnim mehaničkim četkanjem. Debljina svih slojeva cca 20-25 cm, uključen završni sloj igrališta, drvena potkonstrukcija sa svim slojevima, hidroizolacije i dr. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz otpadnog materijala izvan građevine, utovar na kamione i odvoz na mjesnu deponiju udaljenu do 20 km sa troškovima zbrinjavanja.
| Obračun po m² poda. | m² | 450 |  | 0
1.2. | Djelomična sanacija ab ploče. Zaglađivanje, odnosno niveliranje postojeće armoranobetonske podne ploče, djelovi oštećeni prilikom demontaže postojećih slojeva poda. Izjednačavanje visine prije polaganja podkonstrukcije poda. Za izravnavanje koristiti gotove mase za izravnavanje podova. Impregniranje površine adelvatnim sredstvom za impregnaciju i izravnavanje podloge brzovezujućom gotovom industrijski proizvedenom masom. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, te transport materijala do mjesta ugradnje. Masa za izravnavanje cca 20% podne površine.
| Obračun po m² poda. | m² | 90
1.3. | Dobava i postava horizontalne hidroizolacije poda sa izradom vertikalne hidroizolacije sokla visine cca 20,0 cm. Betonska podloga mora biti ravna, suha i odmašćena. Hidroizolacija se sastoji od: 1. hladnog bitumenskog premaza koji zapunjava sve pukotine betona i manje neravnine 2. horizontalne hidroizolacije podne ploče od visoko elastične polymer-bitumenske trake, 2 x 0,4 cm. Svi preklopi minimalne širine 10 cm međusobno vareni i naknadno špahtlani da se postigne potpuna vodonepropusnost. Slojevi se križaju, varenje punoplošno. Cijena obuhvaća sav potreban rad i materijal, te transport. Obračun po m² izvedene površine sa soklom.
|  | m² | 470 |  | 0
1.4. | Nabava i dobava materijala i izvedba sportskog elastičnog drvenog poda u sportskoj dvorani sljedećih karakteristika: ublaživanje udara > 55 %, vertikalna deformacija između 2,3 i 5,0 mm, odbijanje lopte > 90 %, koeficijent trenja > 82 cm,
Dokazivanje kvalitete proizvoda iskazuje se vjerodostojnim ispravama o laboratorijskom ispitivanju po HRN EN 14904:2006.
Ukupna visina svih slojeva sportskog elastičnog drvenog poda od min 9 do max 13 cm.
Elastični nosači sa ugrađenim vijcima postavljaju se paralelno sa dužim zidom dvorane u osnom razmaku od 500 mm, a svaki drugi nosač u posmaku od 250 mm.
hrastov parket 1 klase, dimenzija 500 x 60-75 x 22 mm. Parket se lijepi na poprečnu veznu dasku ljepilom za parket te zabija u pero parketa pneumatskim pištoljem pd kutem od 45 ̊. Nakon ugradnje isto se strojno obrađuje (brusi) do potpune ravnine, iscrtavaju oznake igrališta te se parket višekratno lakira.
U jediničnu cijenu stavke uključen je kompletan potreban materijal i rad za izvedbu sportskog poda dvorane. Uključeno brušenje, kitanje i trokratno lakiranje parketa sa svim potrebnim međufazama, u svemu prema uputama proizvođača sportskog poda.
Obračun po m² izvedenog sportskog poda - podkonstrukcija i završna obloga parketom.
|  | m² | 450 | 0 | 0
1.5. | Nabava i dobava materijala i bojanje oznaka igrališta sa poliuretanskom bojom kompatibilnom sa lakom za parket, iscrtavaju se linije igrališta: rukomet; košarka; odbojka. U jediničnu cijenu stavke uključen sav potreban materijal, rad i pribor.
| Obračun po m´ iscrtanih linija igrališta. | m´ | 531 | 0 | 0
1.6. | Nabava i dobava materijala te završno lakiranje poda sportske dvorane. Po završetku iscrtavanja linija pod se temeljito čisti te lakira lakom ili premazuje sa specijalnim zaštitnim sredstvom po preporuci proizvođača sustava sportskog elastičnog poda/parketa. Karakteristike prema zahtjevima EN 1569, EN 13501-1. U jediničnu cijenu stavke uključen sav potreban materijal, rad i pribor.
| Obračun po m² površine | m² | 450 | 0 | 0
1.7. | Dobava i pričvršćivanje tipskog sokla u prostoru sportske dvorane iz proizvodnog programa odabranog proizvođača sportskog drvenog elastičnog poda. Ugrađuje se: tipski perforirani sokl iz masivnog drva I. klase, drvo kao sportski pod, visine 8 cm s izvedenim horizontalnim linijskim šupljinama radi osiguranja prozračivanja sportskog poda. Drvena obloga sokla pričvršćuje se fiksiranjem na zid. Letvice moraju biti dobro priljubljene, a spajanje po dužini izvesti na kosi preklop. U jediničnu cijenu stavke uključen sav potreban materijal, rad i pribor.
| Obračun po m´ ugrađenih kutnih letvica. | m´ | 110 | 0 | 0
1.8. | Nabava, dobava i ugradnja tipskih metalnih dilatacijskih profila na spojevima sportskog poda sa drugim podovima.
| Obračun po m´ ugrađenih profila. | m´ | 2 | 0 | 0
1.9. | Izvedba poklopaca u sportskom podu iznad čahura u koje se sidre sportske naprave koje prodiru kroz pod. Ugrađuju se mjedeni prestenovi sa tipskim poklopcima za ugradnju u sportske podove.
| Obračun po komadu | kom | 2 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
| SPORSTKI POD |  |  | UKUPNO: | 0
| UKUPNO kN: |  |  |  | 0
A | PDV kN: |  |  | 0.25 | 0
| SVEUKUPNO kN: |  |  |  | 0